## Planilha1 (2)
RELAÇÃO DE NORMAS
NORMA | DESCRIÇÃO
IEC 60050 | Vocabulário eletrotécnico internacional
IEC 60060 | Técnicas de teste de alta tensão
IEC 60071 | Coordenação de isolação
IEC 60183 | Guia para a seleção de cabos de alta tensão
IEC 61557 | Equipamento para medição de segurança elétrica em sistemas de distribuição de baixa tensão
IEC 61730 | Módulos fotovoltaicos
IEC 61936-1 | Instalações elétricas acima de 1 kV em corrente alternada
IEEE 1584 | Guia IEEE para realizar cálculos de risco de arco elétrico
NBR 13231 | Proteção Contra Incêndio em Subestações Elétricas
NBR 13534 | Instalações Elétricas de baixa tensão - Requisitos específicos para instalação em estabelecimentos assitenciais de sáude
NBR 13570 | Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos
NBR 14039 | Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0kV a 36,2kV
NBR 15214 | Rede de distribuição de energia elétrica - Compartilhamento de infra-estrutura com redes de telecomunicações
NBR 15238 | Sistema de sinalização para linhas aéreas de trasmissão de energia elétrica
NBR 15749 | Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento
NBR 15751 | Sistemas de aterramento de subestações - Requisitos
NBR 15820 | Caixa para medidor de energia elétrica
NBR 15866 | Ensaio não destrutivo — Termografia — Metodologia de avaliação de temperatura de trabalho de equipamentos em sistemas elétricos
NBR 15920 | Cabos Elétricos - Cálculo da Corrente Nominal
NBR 16254 - 1 | Materiais para sistemas de aterramento - Parte 1: Requisitos gerais
NBR 16521 | Cabeamento estruturado industrial
NBR 16527 | Aterramento para sistemas de distribuição
NBR 16690 | Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos - Requisitos de projeto
NBR 16747 | Inspeção Predial
NBR 5356 | Transformadores de Potência
NBR 5410 | Instalações Elétricas em baixa tensão
NBR 5419 | Proteção Contra descargas atmosféricas
NBR 5431 | Caixas e Invólucros para acessórios Elétricos
NBR 5540 | Transformadores para redes aéreas de distribuição — Requisitos
NBR 6813 | Fios e cabos elétricos - Ensaio de resistência de isolamento
NBR 6814 | Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Resistência Elétrica
NBR 6856 | Transformador de corrente - Especificação e ensaios
NBR 7036 | Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência para distribuição, imersos em líquidos isolantes
NBR IEC 60079-14 | Atmosferas explosivas - Parte 14: Projeto, seleção e montagem de instalações elétricas
NBR IEC 60079-17 | Atmosferas explosivas - Parte 17: Inspeção e manutenção de instalações elétricas
NBR IEC 60079-25 | Atmosferas explosivas - Parte 25: Sistemas elétricos intrinsecamente seguros
NBR IEC 60085 | Isolação Elétrica
NBR IEC 60529 | Graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP)
NBR IEC 60898 - 2 | Dispositivos elétricos - Disjuntores para a proteção contra as sobrecorrentes para instalações domésticas e análogas - Parte 2: Disjuntores para funcionamento em corrente alternada e em corrente contínua
NBR IEC 60898 - 3 | Dispositivos elétricos - Disjuntores para a proteção contra as sobrecorrentes para instalações domésticas e análogas - Parte 3: Disjuntores para funcionamento em corrente contínua
NBR IEC 60947 - 2 | Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2: Disjuntores
NBR IEC 60947 -5 - 1 | Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 5-1: Dispositivos e elementos de comutação para circuitos de comando — Dispositivos eletromecânicos para circuito de comando
NBR IEC 60947-5-5 | Dispositivos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 5-5: Dispositivos e elementos de comutação para circuitos de comando - Dispositivos de parada de emergência elétrico com travamento mecânico
NBR IEC 61318 | Trabalho em instalações elétricas energizadas — Avaliação da conformidade aplicável a ferramentas, dispositivos e equipamentos
NBR IEC 61439 | Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão
NBR IEC 62271 - 102 | Equipamentos de alta-tensão - Parte 102: Seccionadores e chaves de aterramento
NBR IEC 62606 | Requisitos gerais dos dispositivos para a detecção de falhas por arcos
NBR ISO 80079-36 | Atmosferas explosivas - Parte 36: Equipamentos não elétricos para atmosferas explosivas - Métodos e requisitos básicos
NBR NM 60898 | Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD)
NFPA 70E | Padrão para segurança elétrica no local de trabalho

## Planilha1 (3)
RELAÇÃO DE NORMAS
NÚMERO DA NORMA | DATA | DESCRIÇÃO
ABNT IEC/TR61641 | 2019-12-01 | Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão em invólucro — Guia para o ensaio em condição de arco devido a uma falha interna
NBR 10020 | 2010-11-01 | Transformadores de potencial de tensão máxima de 15 kV, 24,2 kV e 36,2 kV — Características elétricas e construtivas
NBR 10021 | 2010-12-01 | Transformador de corrente de tensão máxima de 15 kV, 24,2 kV e 36,2 kV — Características elétricas e construtivas
NBR 10202 | 2010-12-01 | Buchas de tensões nominais de 72,5 kV – 145 kV e 242 kV para transformadores e reatores de potência – Características elétricas, construtivas dimensionais e gerais
NBR 10296 | 2014-08-01 | Material Isolante Elétrico - Avaliação da Resistência ao trilhamento e erosão sob condições ambientais severas
NBR 10299 | 2011-02-01 | Cabos Elétricos em corrente alternada e a impulso
NBR 10301 | 2014-12-01 | Fios e Cabos Elétricos - Resistência ao fogo
NBR 12087 | 2015-12-01 | Chuveiros Elétricos - Determinação da Potência Elétrica - Método de Ensaio
NBR 12088 | 2015-12-01 | Chuveiros Elétricos - Determinação da pressão mínima de funcionamento e incremento máximo de temperatura - Método de Ensaio
NBR 12089 | 2015-12-01 | Chuveiros Elétricos - Determinação do Consumo de Energia Elétrica - Método de Ensaio
NBR 12090 | 2016-01-01 | Chuveiros Elétricos - Determinação da Corrente de Fuga - Método de Ensaio
NBR 12133 | 1991-12-01 | Líquidos Isolantes Elétricos - Determinação do Fator de Perdas dielétricas e da permissividade relativa (constante dielétrica) - Método de Ensaio
NBR 12454 | 1990-12-01 | Transformadores de potência de tensões máximas até 36,2kV e potência de 225 kVA até 3750 kVA - Padronização
NBR 12483 | 2015-12-01 | Chuveiros Elétricos - Requisitos Gerais
NBR 12971 | 1993-08-01 | Emprego de sistema de aterramento para proteção de auxílios luminosos em aeroportos - Procedimento
NBR 13184 | 2012-03-01 | Sinalização ferroviária - Linhas Elétricas de Energia e Linhas Elétricas de sinal Vital e Não Vita - DPS
NBR 13231 | 2015-06-01 | Proteção Contra Incêndio em Subestações Elétricas
NBR 13418 | 1995-07-01 | Cabos resistentes ao fogo para instalações de segurança - Especificações
NBR 13534 | 2008-01-01 | Instalações Elétricas de baixa tensão - Requisitos específicos para instalação em estabelecimentos assitenciais de sáude
NBR 13570 | 1996-02-01 | Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos específicos
NBR 13571 | 1996-02-01 | Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios - Especificação
NBR 14011 | 2015-12-01 | Aquecedores instantâneos de água e toneiras elétricas - Requisitos Gerais
NBR 14013 | 2015-12-01 | Aquecedores instantâneos de água e toneiras elétricas - Determinação da Potência Elétrica - Métodos de Ensaio
NBR 14015 | 2016-05-01 | Aquecedores instantâneos de água e toneiras elétricas - Determinação do Consumo de Energia Elétrica
NBR 14039 | 2005-05-01 | Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0kV a 36,2kV
NBR 14519 | 2011-11-01 | Medidores eletrônicos de energia elétrica — Especificação
NBR 14520 | 2011-11-01 | Medidores eletrônicos de energia elétrica – Método de ensaio
NBR 14522 | 2008-04-01 | Intercâncio de Informações para sistema de medição de energia elétrica
NBR 14712 | 2013-09-01 | Elevadores elétricos e hidráulicos — Elevadores de carga, monta-cargas e elevadores de maca — Requisitos de segurança para construção e instalação
NBR 15123 | 2016-03-01 | Isoladores para linhas aéreas com tensões nominais acima de 1 000 V - Cadeias e arranjos de isoladores para sistemas de corrente alternada
NBR 15214 | 2005-04-01 | Rede de distribuição de energia elétrica - Compartilhamento de infra-estrutura com redes de telecomunicações
NBR 15238 | 2005-07-01 | Sistema de sinalização para linhas aéreas de trasmissão de energia elétrica
NBR 15443 | 2006-11-01 | Fios, Cabos e Condutores Elétricos - Verificação dimensional e de massa
NBR 15597 | 2010-07-01 | Requisitos de segurança para a construção e instalação de elevadores - Elevadores existentes - Requisitos para melhoria da segurança dos elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas
NBR 15623 | 2008-09-01 | Máquina elétrica girante
NBR 15749 | 2009-08-01 | Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento
NBR 15751 | 2013-07-01 | Sistemas de aterramento de subestações - Requisitos
NBR 15751 | 2013-07-01 | Sistemas de aterramento de subestações - Requisitos
NBR 15820 | 2018-12-01 | Caixa para medidor de energia elétrica
NBR 15866 | 2010-08-01 | Ensaio não destrutivo — Termografia — Metodologia de avaliação de temperatura de trabalho de equipamentos em sistemas elétricos
NBR 15920 | 2011-02-01 | Cabos Elétricos - Cálculo da Corrente Nominal
NBR 15977 | 2011-09-01 | Cabo flexível, isolado com borracha etilenopropileno (EPR ou HEPR) e coberto com PVC STF, para 90 °C e tensões até 750 V — Especificação
NBR 15992 | 2011-11-01 | Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica com cabos cobertos e fixados em espaçadores para tensões de 36,2 Kv
NBR 16019 | 2011-12-01 | Linhas elétricas pré-fabricadas (barramentos blindados) de baixa tensão – Requisitos para instalação
NBR 16063 | 2012-05-01 | Isoladores para linhas aéreas para tensões acima de 1 000 V — Ensaio de arco de potência em cadeias de isoladores e em arranjos reduzidos
NBR 16126 | 2012-11-01 | Projeto mecânico de transformadores e reatores para sistemas de potência
NBR 16219 | 2013-09-01 | Fios de alumínio revestido de cobre, nus, para fins elétricos — Especificação
NBR 16254 | 2014-01-01 | Materiais para sistemas de aterramento - Parte 1: Requisitos gerais
NBR 16254 - 1 | 2014-01-01 | Materiais para sistemas de aterramento - Parte 1: Requisitos gerais
NBR 16367-6 | 2015-04-01 | Acessórios para transformadores e reatores de sistemas de potência imersos em líquido isolante - Parte 6: Válvulas para transformadores
NBR 16415 | 2015-08-01 | Caminhos e espaços para cabeamento estruturado
NBR 16431 | 2015-12-01 | Equipamentos Elétricos - Determinação da compatibilidade de materiais empregados com óleo vegetal isolante
NBR 16458 | 2016-05-01 | Bobinas de bloqueio para sistemas de potência em corrente alternada (c.a.)
NBR 16521 | 2016-10-01 | Cabeamento estruturado industrial
NBR 16527 | 2016-10-01 | Aterramento para sistemas de distribuição
NBR 16527 | 2016-10-01 | Aterramento para sistemas de distribuição
NBR 16615 | 2018-11-01 | Redes de distribuição aérea de energia elétrica com cabos multiplexados autossustentados
NBR 16690 | 2019-10-01 | Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos - Requisitos de projeto
NBR 16856 | 2020-06-01 | Buchas para transformadores imersos em líquido isolante — Tensão nominal de 1,2 kV e correntes de 160 A até 8 000 A — Especificação
NBR 16869 - 1 | 2020-07-01 | Cabeamento estruturado - Parte 1: Requisitos para planejamento
NBR 16929 | 2021-02-01 | Máquinas elétricas girantes - Reparo, revisão, recuperação ou modificação
NBR 17094 | 2018-08-01 | Máquinas elétricas girantes
NBR 5032 | 2014-10-01 | Isoladores para linhas aéreas com tensões acima de 1 000 V — Isoladores de porcelana ou vidro para sistemas de corrente alternada
NBR 5034 | 2014-10-01 | Buchas para tensões alternadas superiores a 1 kV
NBR 5175 | 2014-10-01 | Números das funções dos dispositivos de manobra, controle e proteção de sistemas de potência - Codificação
NBR 5356-1 | 2007-12-01 | Transformadores de Potência - Parte 1: Generalidades
NBR 5356-11 | 2016-05-01 | Transformadores de potência - Parte 11: Transformadores do tipo seco - Especificação
NBR 5356-16 | 2018-02-01 | Transformadores de potência - Parte 16: Transformadores para aplicação em geradores eólicos
NBR 5356-2 | 2007-12-01 | Transformadores de potência - Parte 2: Aquecimento
NBR 5356-3 | 2007-12-01 | Transformadores de potência - Parte 3: Níveis de isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar
NBR 5356-4 | 2007-12-01 | Transformadores de potência - Parte 4: Guia para ensaio de impulso atmosférico e de manobra para transformadores e reatores
NBR 5356-5 | 2015-12-01 | Transformadores de potência - Parte 5: Capacidade de resistir a curtos-circuitos
NBR 5356-6 | 2012-11-01 | Transformadores de potência - Parte 6: Reatores
NBR 5356-6 | 2012-11-01 | Transformadores de potência - Parte 6: Reatores
NBR 5356-7 | 2017-08-01 | Transformadores de potência - Parte 7: Guia de carregamento para transformadores imersos em líquido isolante
NBR 5356-8 | 2017-03-01 | Transformadores de potência - Parte 8: Guia de aplicação
NBR 5356-9 | 2016-11-01 | Transformadores de potência - Parte 9: Recebimento, armazenagem, instalação e manutenção de transformadores e reatores de potência imersos em líquido isolante
NBR 5410 | 2004-09-01 | Instalações Elétricas em baixa tensão
NBR 5419 | 2015-05-01 | Proteção Contra descargas atmosféricas
NBR 5431 | 2008-04-01 | Caixas e Invólucros para acessórios Elétricos
NBR 5435 | 2015-05-01 | Buchas para transformadores imersos em líquido isolante - Tensão nominal 15 kV, 24,2 kV e 36,2 kV - Especificações
NBR 5437 | 1984-04-01 | Bucha para transformadores sem conservador de óleo - Tensão nominal 1,3 kV - 160 A, 400 A e 800 A - Dimensões
NBR 5438 | 1987-06-01 | Bucha para transformadores - Tensão nominal 1,3 kV, 2000 A, 3150 A, 5000 A - Dimensões
NBR 5456 | 2010-11-01 | Eletricidade geral - Terminologia
NBR 5458 | 2010-09-01 | Transformador de potência — Terminologia
NBR 5540 | 2014-04-01 | Transformadores para redes aéreas de distribuição — Requisitos
NBR 6243 | 2010-10-01 | Choque térmico para fios e cabos elétricos
NBR 6248 | 2014-10-01 | Isolador tipo castanha — Dimensões, características e procedimentos de ensaio
NBR 6251 | 2018-11-01 | abos de potência com isolação extrudada para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos construtivos
NBR 6810 | 2010-11-01 | Fios e Cabos Elétricos - Tração à ruptura em componentes metálicos
NBR 6813 | agosto, 1981 | Fios e cabos elétricos - Ensaio de resistência de isolamento
NBR 6814 | 1986-03-01 | Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Resistência Elétrica
NBR 6815 | 2010-09-01 | Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Determinação da Resistividade em Componentes Metálicos
NBR 6855 | 2018-12-01 | Transformador de potencial indutivo - Requisitos e ensaios
NBR 6856 | 2015-02-01 | Transformador de corrente - Especificação e ensaios
NBR 6856 | 2015-02-01 | Transformador de corrente - Especificação e ensaios
NBR 6881 | 2010-10-01 | Fios e Cabos Elétricos de Potência, Controle e Instrumentaçao - Ensaio de Tensão Elétrica
NBR 7036 | 1990-12-01 | Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de potência para distribuição, imersos em líquidos isolantes
NBR 7272 | 2014-10-01 | Condutor Elétrico de Alumínio - Ruptura e Característica Dimensional
NBR 7277 | 1988-11-01 | Transformadores e reatores - Determinação do nível de ruído
NBR 7285 | 2016-03-01 | Cabos de potência com isolação sólida extrudada de polietileno termofixo (XLPE) para tensão de 0,6/1kV - Sem cobertura - Requisitos de desempenho
NBR 7287 | janeiro, 2019 | Cabos de potência com isolação extrudada de polietileno reticulado (XLPE) para tensões de 1 kV a 35 kV — Requisitos de desempenho
NBR 7288 | 2018-10-01 | Cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1kV a 6kV - Especificações
NBR 7294 | 2010-11-01 | Fios e Cabos Elétricos - Ensaios de Descargas parciais
NBR 7295 | 2010-11-01 | Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Capacitância e Fator de dissipação
NBR 7296 | 2010-11-01 | Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Impulso Atmosférico
NBR 7297 | 2010-10-01 | Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Aquecimento cíclico
NBR 7298 | 2010-11-01 | Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Descarga em Formato U
NBR 7299 | 2010-10-01 | Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de resistividade Superficial
NBR 7300 | 2010-11-01 | Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Resistividade Volumétrica
NBR 7302 | 2015-01-01 | Condutores Elétricos de Alumínio Tensão - Deformação em condutores de Alumínio - Método de Ensaio
NBR 7306 | 2010-11-01 | Fios e cabos elétricos - Ensaio de permeabilidade em cobertura APL
NBR 7307 | 2011-02-01 | Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Fragilização
NBR 7312 | 2020-03-01 | Rolos de fios e cabos elétricos - Características dimensionais
NBR 7576 | 2010-10-01 | Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Propagação da Corroção em capa de Alumínio
NBR 7577 | 2010-11-01 | Fios e Cabos Elétricos - Ensaios de Abrasão da cobertura
NBR 7578 | 2010-10-01 | Fios e Cabos Elétricos com Proteção Metálica - Ensaio de Tensão Elétrica na Cobertura
NBR 7732 | 2016-08-01 | Cabos elétricos para auxílios luminosos em aeroportos, na tensão de 3,6 kV/6 kV
NBR 8120 | 2013-03-01 | Fios de aço revestido de cobre, nus, para fins elétricos — Especificação
NBR 8121 | 2013-10-01 | Cabos e Fios de Aço revestidos de Cobre, nus, para fins elétricos - Especificação
NBR 8158 | 2017-11-01 | Ferragens Eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia Elétrica - Especificação
NBR 8445 | 2010-11-01 | Bucha para transformadores sem conservador de óleo – Tensão nominal 38 kV - 160 A – Dimensões
NBR 8449 | 1984-04-01 | Dimensionamento de cabos pára-raios para linhas aéreas de transmissão de energia elétrica - Procedimento
NBR 8664 | 2015-01-01 | Sinalização para identificação de linha aérea de transmissão de energia elétrica - Requisitos
NBR 8841 | 2010-11-01 | Coordenação de Isolamento fase-fase
NBR 9146 | 2012-01-01 | Fios e cabos para telecomunicações — Tensão elétrica aplicada — Método de ensaio
NBR 9311 | 2014-10-01 | Cabos Elétricos Isolados - Classificação e Designação
NBR 9326 | 2014-10-01 | Conectores para cabos de potência - Ensaios de ciclos térmicos e curtos-circuitos
NBR 9368 | 2011-03-01 | Transformadores de potência de tensões máximas até 145 kV — Características elétricas e mecânicas
NBR 9718 | 2013-07-01 | Transformadores de isolamento para auxílios luminosos em aeroportos
NBR 9885 | 2016-09-01 | Cabos de potência com cobertura para redes aéreas — Intemperismo artificial sob tensão elétrica — Método de ensaio
NBR 9980 | 2010-11-01 | Parafuso de cabeça redonda, para uso como escada de torres de linha de transmissão de energia elétrica – Requisitos e designação
NBR IEC 60034-7 | 2013-09-01 | Máquinas elétricas girantes - Parte 7: Classificação dos tipos de construção, arranjos de montagem e posição da caixa de terminais (Código IM)
NBR IEC 60079-14 | 2016-11-01 | Atmosferas explosivas - Parte 14: Projeto, seleção e montagem de instalações elétricas
NBR IEC 60079-17 | 2014-10-01 | Atmosferas explosivas - Parte 17: Inspeção e manutenção de instalações elétricas
NBR IEC 60079-18 | 2020-08-01 | Atmosferas explosivas - Parte 18: Proteção de equipamento por encapsulamento “m”
NBR IEC 60079-25 | 2011-12-01 | Atmosferas explosivas - Parte 25: Sistemas elétricos intrinsecamente seguros
NBR IEC 60079-31 | 2014-10-01 | Atmosferas explosivas - Parte 31: Proteção de equipamentos contra ignição de poeira por invólucros “t”
NBR IEC 60079-5 | 2016-08-01 | Atmosferas explosivas - Parte 5: Proteção de equipamentos por imersão em areia “q”
NBR IEC 60085 | 2017-09-01 | Isolação Elétrica
NBR IEC 60270 | 2017-04-01 | Técnicas de ensaios elétricos de alta-tensão - Medição de descargas parciais
NBR IEC 60529 | 2017-04-01 | Graus de proteção providos por invólucros (Códigos IP)
NBR IEC 60898 - 2 | 2019-02-01 | Dispositivos elétricos - Disjuntores para a proteção contra as sobrecorrentes para instalações domésticas e análogas - Parte 2: Disjuntores para funcionamento em corrente alternada e em corrente contínua
NBR IEC 60898 - 3 | 2021-04-01 | Dispositivos elétricos - Disjuntores para a proteção contra as sobrecorrentes para instalações domésticas e análogas - Parte 3: Disjuntores para funcionamento em corrente contínua
NBR IEC 60947 - 2 | 2013-11-01 | Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2: Disjuntores
NBR IEC 60947 -5 - 1 | 2020-10-01 | Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 5-1: Dispositivos e elementos de comutação para circuitos de comando — Dispositivos eletromecânicos para circuito de comando
NBR IEC 60947-5-5 | 2014-09-01 | Dispositivos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 5-5: Dispositivos e elementos de comutação para circuitos de comando - Dispositivos de parada de emergência elétrico com travamento mecânico
NBR IEC 61084 | 2020-11-01 | Sistemas de canaletas e eletrodutos não circulares para instalações elétricas - Parte 1: Requisitos gerais
NBR IEC 61243-1 | 2020-09-01 | Trabalhos em tensão — Detectores de tensão - Parte 1: Tipo capacitivo para ser usado para tensões superiores a 1 kV AC
NBR IEC 61318 | 2014-10-01 | Trabalho em instalações elétricas energizadas — Avaliação da conformidade aplicável a ferramentas, dispositivos e equipamentos
NBR IEC 61482 - 1 - 2 | 2017-06-01 | Trabalho em tensão - Vestimenta de proteção contra riscos térmicos de um arco elétrico - Parte 1-2: Métodos de ensaio - Método 2: Determinação de classe de proteção ao arco elétrico de material e vestuário utilizando um arco elétrico direcionado e restringido (box test)
NBR IEC 61482 - 2 | 2016-06-01 | Trabalhos sob tensão — Vestimenta de proteção contra os riscos térmicos de um arco elétrico - Parte 2: Requisitos
NBR IEC 61869-1 | 2020-09-01 | Transformadores para instrumento - Parte 1: Requisitos gerais
NBR IEC 61869-5 | 2020-09-01 | Transformadores para instrumento - Parte 5: Requisitos adicionais para transformadores de potencial capacitivos
NBR IEC 62271 - 102 | 2006-12-01 | Equipamentos de alta-tensão - Parte 102: Seccionadores e chaves de aterramento
NBR IEC 62382 | 2019-12-01 | Sistema de Controle de processos Industriais - Verificação de malhas elétrica e de instrumentação
NBR IEC 62606 | 2020-09-01 | Requisitos gerais dos dispositivos para a detecção de falhas por arcos
NBR ISO 80079-36 | 2018-10-01 | Atmosferas explosivas - Parte 36: Equipamentos não elétricos para atmosferas explosivas - Métodos e requisitos básicos
NBR ISO 80079-37 | 2018-10-01 | Atmosferas explosivas - Parte 37: Equipamentos não elétricos para atmosferas explosivas - Tipos de proteção não elétricos: segurança construtiva “c”, controle de ignição de fontes “b” e imersão em líquido “k”
NBR ISO 9247 | 2001-12-01 | Máquinas rodoviárias - Fios e cabos elétricos - Princípios de identificação e marcação
NBR NM 60898 | 2004-07-01 | Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD)
NBR 16747 | maio, 2020 | Inspeção Predial
NBR IEC 61439 | maio, 2017 | Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão
IEC 60027 Símbolos de letras a serem usados ​​em tecnologia elétrica
IEC 60028 Padrão internacional de resistência para cobre
IEC 60034 Maquinário elétrico giratório
IEC 60038 Tensão padrão
IEC IEC 60041 Testes de aceitação em campo para determinar o desempenho hidráulico de turbinas hidráulicas, bombas de armazenamento e turbinas-bomba
IEC 60044 Transformadores de instrumentos
IEC 60045 Turbinas a vapor
IEC 60050 Vocabulário eletrotécnico internacional
IEC 60051 Recomendação para instrumentos de medição elétricos analógicos indicadores de ação direta e seus acessórios
IEC 60055 Cabos revestidos de metal isolados com papel para tensões nominais de até 18/30 kV
IEC 60060 Técnicas de teste de alta tensão
IEC 60062 Códigos de marcação para resistores e capacitores
IEC 60063 Série de números preferidos para resistores e capacitores
IEC 60061 Tampas e suportes de lâmpadas junto com medidores para o controle de intercambialidade e segurança
IEC 60064 Filamento de tungstênio tipo GLS (Soluções de iluminação geral)
IEC 60065 Áudio, vídeo e aparelhos eletrônicos semelhantes - Requisitos de segurança
IEC 60068 Ensaios ambientais
IEC 60071 Coordenação de isolamento
IEC 60073 Princípios básicos de segurança para interface homem-máquina, marcação e identificação - princípios de codificação para indicadores e atuadores
IEC 60076 Transformadores de potência
IEC 60077 Aplicações ferroviárias - Equipamento elétrico para material rodante
IEC 60079 Atmosferas Explosivas
IEC 60083 Plugues e tomadas para uso doméstico e geral similar padronizados em países membros da IEC
IEC 60085 Isolamento elétrico
IEC 60086 Baterias primárias
IEC 60092 Instalações elétricas em navios
IEC 60094 Sistemas de gravação e reprodução de som de fita magnética
IEC 60095 Baterias de chumbo-ácido
IEC 60096 Cabos de radiofrequência
IEC 60098 Medição de
ruído em mesas giratórias de disco de vinil IEC 60099 Pára-raios
IEC 60119 O desempenho elétrico de retificadores semicondutores (retificadores de metal)
IEC 60134 Máximo absoluto e classificações de projeto de dispositivos semicondutores e tubos
IEC 60137 Buchas para tensões alternadas acima de 1000V
IEC 60146 Conversores de semicondutores
IEC 60169 Conectores de radiofrequência
IEC 60183 Guia para a seleção de cabos de alta tensão
IEC 60193 Turbinas hidráulicas, bombas de armazenamento e turbinas-bomba - Testes de aceitação de modelo
IEC 60204 Segurança de máquinas
IEC 60214 Comutadores em carga
IEC 60228 Condutores de cabos isolados
IEC 60233 Testes em isoladores ocos para uso em equipamentos elétricos
IEC 60238 Suporte de lâmpada de parafuso Edison
IEC 60239 Eletrodos de grafite para fornos elétricos a arco - Dimensões e designação
IEC 60245 Cabos isolados com borracha
IEC 60254 Baterias de tração de chumbo-ácido
IEC 60255 Relés elétricos
IEC 60268 Equipamento de sistema de som
IEC 60269 Fusíveis de baixa tensão
IEC 60270 Técnicas de Teste de Alta Tensão - Medições de Descarga Parcial
IEC 60273 Características de isoladores internos e externos para sistemas com tensões nominais maiores que
1000 V IEC 60287 Cálculo da corrente permissível em cabos com classificação de estado estacionário
IEC 60296 Óleos minerais isolantes para transformadores e aparelhagens
IEC 60297 Dimensões das estruturas mecânicas do
quadro de alta tensão IEC 60298 série 482,6 mm (19 pol.) Em invólucro metálico
IEC 60308 Turbinas hidráulicas - Teste de sistemas de controle
IEC 60309 Plugues, tomadas e acopladores para fins industriais
IEC 60317 Especificações para tipos particulares de fios de enrolamento
IEC 60320 Acopladores de aparelhos para uso doméstico e outros fins gerais semelhantes
IEC 60331 Testes para Cabos Elétricos em Condições de Fogo
IEC 60332 Retardante de Chama vs Cabos de Taxa de Incêndio
IEC 60335 Segurança de eletrodomésticos
IEC 60364 Instalações elétricas de edifícios
IEC 60397 Métodos de teste para fornos de batelada com resistores de aquecimento metálicos
IEC 60398 Instalações para eletromaquecimento e processamento eletromagnético Métodos gerais de teste
IEC 60417 Símbolos gráficos para uso em equipamentos
IEC 60439 Conjunto de manobra de baixa tensão e conjuntos de controle
IEC 60445 Princípios básicos e de segurança para interface homem-máquina
IEC 60446 Cores de fiação
IEC 60457 Método de amostragem de líquidos isolantes
IEC 60479 Efeitos da corrente em seres humanos e gado
IEC 60502 Cabos de alimentação com isolamento extrudado e seus acessórios para tensões nominais de 1kV a 30kV
IEC 60519 Segurança em instalações para eletrochoque e processamento eletromagnético
IEC 60529 Graus de proteção fornecidos por invólucros (Código IP)
IEC 60545 Guia para comissionamento, operação e manutenção de turbinas hidráulicas
IEC 60546 Controladores com sinais analógicos para uso em sistemas de controle de processo industrial
IEC 60571 Equipamento eletrônico usado em veículos ferroviários
IEC 60574 Equipamento e sistemas audiovisuais, de vídeo e televisão
IEC 60598 Luminárias
IEC 60559 Aritmética de ponto flutuante binário para sistemas microprocessados
IEC 60601 Equipamento Médico Elétrico
IEC 60603 Conectores para frequências abaixo de 3 MHz para uso com placas impressas
IEC 60609 Turbinas hidráulicas, bombas de armazenamento e turbinas-bomba - Avaliação de pitting de cavitação
IEC 60617 Símbolos gráficos para diagramas
IEC 60651 Medidores de nível de som
IEC 60662 Lâmpada de sódio de alta pressão - especificações de desempenho
IEC 60664 Coordenação de isolamento para equipamentos dentro de sistemas de baixa tensão
IEC 60669 Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e similares
IEC 60676 Equipamento de eletroquecimento industrial - Métodos de teste para fornos de arco direto
IEC 60680 Métodos de teste de equipamento de plasma para aplicações de eletroaquecimento e eletroquímico
IEC 60683 Métodos de teste para fornos de arco submerso
IEC 60688 Transdutores de medição elétrica para conversão de grandezas elétricas CA em sinais analógicos ou digitais
IEC 60694 Especificações comuns para dispositivos de manobra de alta tensão e padrões de
controle IEC 60703 Métodos de teste para instalações de eletromeação com pistolas de elétrons
IEC 60715 Dimensões de dispositivos de manobra e mecanismo de controle de baixa tensão. Montagem padronizada em trilhos para suporte mecânico de dispositivos elétricos em instalações de manobra e controle.
IEC 60721 Classificação das condições ambientais
IEC 60726 Transformadores de potência do tipo seco
IEC 60728 Redes de cabo para sinais de televisão, sinais de som e serviços interativos
IEC 60730 Classe B requisitos de certificação para aparelhos.
Dispositivos semicondutores IEC 60747; Parte 1: Geral
IEC 60748 Dispositivos semicondutores - circuitos integrados
IEC 60760 Terminais planos de conexão rápida (combinados com IEC 61210: 2010-08)
IEC 60774 VHS / S-VHS sistema de cassete de fita de vídeo
IEC 60793 Fibras ópticas
IEC 60779 Métodos de teste para eletroescória fornos de refusão
IEC 60801 EMI e RFI Immunity
IEC 60805 Guia para comissionamento, operação e manutenção de bombas de armazenamento e de turbinas-bomba operando como bombas
IEC 60809 Lâmpadas de filamento para veículos rodoviários - Requisitos dimensionais, elétricos e luminosos
IEC 60812 Padrão Internacional em Modo de Falha e Análise de efeitos
IEC 60815 Seleção e dimensionamento de isoladores de alta tensão destinados ao uso em condições poluídas
IEC 60825 Segurança do laser
IEC 60826 Critérios de projeto de linhas de transmissão aéreas
IEC 60849 Sistemas de som para fins de emergência
IEC 60865 Corrente de curto-circuito: cálculo de efeitos
IEC 60870 Equipamentos e sistemas de telecontrole
IEC 60874 Conectores para fibras ópticas
IEC 60884 Plugues e tomadas para uso doméstico e similares
IEC 60898 Acessórios elétricos. Disjuntores para proteção de sobrecorrente para instalações domésticas e semelhantes.
Dispositivos fotovoltaicos IEC 60904 (Parte 1-10).
IEC 60906 Sistema IEC de plugues e tomadas para uso doméstico e fins semelhantes
IEC 60908 Sistema de áudio digital de disco compacto
IEC 60909 Correntes de curto-circuito em sistemas CA trifásicos - Parte 0: Cálculo de correntes
IEC 60921 Reatores para lâmpadas fluorescentes tubulares - Requisitos de desempenho Reatores
eletrônicos fornecidos por IEC 60929 CA para lâmpadas fluorescentes tubulares - Requisitos de desempenho
IEC 60942 Eletroacústica - Calibradores de som
IEC 60945 Navegação Marítima e Equipamentos e Sistemas de Radiocomunicação - Requisitos Gerais - Métodos de Teste e Resultados de Teste Requeridos
Normas IEC 60947 para Aparelhagem e Comando de Baixa Tensão
IEC 60950 Segurança de Equipamentos de Tecnologia da Informação
IEC 60994 Guia para medição de campo de vibrações e pulsações em máquinas hidráulicas (turbinas, bombas de armazenamento e turbinas-bomba)
IEC 61000 Compatibilidade eletromagnética (EMC)
IEC 61008 Disjuntores operados por corrente residual sem proteção de sobrecorrente integral para uso doméstico e semelhantes (RCCBs)
IEC 61009 Disjuntores operados por corrente residual com proteção integral contra sobrecorrente para uso doméstico e semelhantes (RCBOs)
IEC 61010 Requisitos de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e uso em laboratório
IEC 61024 Proteção de estruturas contra raios
IEC 61025 Análise da árvore de falhas
IEC 61030 Barramento digital doméstico - um padrão para um barramento de comunicação serial multi-master de baixa velocidade para aplicações de automação residencial.
IEC 61043 Medidores de intensidade sonora com pares de microfones
IEC 61058 Chaves para aparelhos
IEC 61084 Sistemas de
troncos e dutos para instalações elétricas IEC 61097 Sistema de socorro marítimo global e segurança (GMDSS)
IEC 61116 Guia de equipamentos eletromecânicos para pequenas instalações hidrelétricas
IEC 61131 Controladores lógicos programáveis
IEC 61149 Segurança de rádios móveis
IEC 61156 Cabos multicore e par / qud simétricos para comunicações digitais
IEC 61158 Redes de comunicação industrial - especificações fieldbus
IEC 61162 Navegação marítima e equipamentos e sistemas de radiocomunicação, sistemas digitais
IEC 61164 Crescimento da confiabilidade - métodos de teste e estimativa estatísticos
IEC 61174 Navegação Marítima e
Radiocomunicações , Exibição de Carta Eletrônica e Sistema de Informação (ECDIS) IEC 61194 Parâmetros característicos de sistemas fotovoltaicos (PV)
autônomos IEC 61210 Dispositivos de conexão - Terminais planos de conexão rápida para condutores elétricos de cobre - Requisitos de segurança
IEC 61211 Isoladores de material cerâmico ou vidro para linhas aéreas com uma tensão nominal superior a 1 000 V - Ensaio de punção por impulso no ar
IEC 61215 Módulos fotovoltaicos terrestres de silício cristalino (PV) - Qualificação de projeto e aprovação de tipo
IEC 61226 Centrais de energia nuclear - Instrumentação e controle importantes para segurança - Classificação das funções de instrumentação e controle
IEC 61238 Conectores mecânicos e de compressão para cabos de energia para tensões nominais de até 30 kV
IEC 61241 Aparelhos elétricos para uso na presença de poeira combustível
IEC 61277 Sistemas de geração de energia fotovoltaica (PV) terrestre - Geral e guia
IEC 61280 Método de teste de campo para medição individual cabo de fibra óptica de modo
IEC 61286 Conjunto de caracteres com símbolos eletrotécnicos
IEC 61307 Instalações industriais de aquecimento por microondas - Métodos de teste para a determinação da potência de saída
IEC 61308 Instalações de aquecimento dielétrico de alta frequência - Métodos de ensaio para a determinação da potência de saída
IEC 61326 Equipamento elétrico para medição, controle e uso de laboratório - requisitos EMC
IEC 61334 Automação de distribuição usando sistemas de transporte de linha de distribuição - um padrão para comunicações de linha de energia confiáveis ​​de baixa velocidade por medidores de eletricidade, hidrômetros e SCADA [1]
IEC 61345 Teste UV para módulos fotovoltaicos (PV)
IEC 61346 Sistemas industriais, instalações e equipamentos e produtos industriais - Princípios estruturantes e designações de referência
IEC 61347 Controle de lâmpadas
IEC 61355 Classificação e designação de documentos para instalações, sistemas e equipamentos
IEC 61362 Guia para especificação de sistemas de controle de turbinas hidráulicas
IEC 61363 Instalações elétricas de navios e unidades offshore móveis e fixas
IEC 61364 Nomenclatura para maquinário de usinas hidrelétricas
IEC 61366 Turbinas hidráulicas, bombas de armazenamento e turbinas-bomba - Documentos de licitação
IEC 61378 Conversores Transformadores
IEC 61400 Turbinas eólicas
IEC 61439 Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão
IEC 61467 Isoladores para linhas aéreas - Colunas de isolamento e conjuntos para linhas com uma tensão nominal superior 1 000 V - testes de arco de energia CA
IEC 61499 Blocos de função
IEC 61508 Segurança funcional de sistemas elétricos / eletrônicos / eletrônicos programáveis ​​relacionados à segurança
IEC 61511 Segurança funcional - sistemas de segurança instrumentados para o setor de indústria de processo
IEC 61513 Segurança funcional - sistemas de segurança instrumentados para o Nuclear Industries
IEC 61523 Atraso e Padrões de Cálculo de Energia
IEC 61537 Gerenciamento de cabos - Sistemas de bandejas de cabos e sistemas de escada de cabos IEC 61544 Equipamento
montado em painel - Instrumentos de medição elétrica - Dimensões para montagem em painel
IEC 61557 Equipamento para medição de segurança elétrica em sistemas de distribuição de baixa tensão
IEC 61558 Segurança de transformadores de força, fontes de alimentação, reatores e produtos semelhantes
IEC 61588 Protocolo de sincronização de relógio de precisão para sistemas de medição e controle em rede
IEC 61603 Transmissão infravermelha de sinais de áudio ou vídeo
IEC 61642 Redes ac industriais afetadas por harmônicos - Aplicação de filtros e capacitores de derivação
IEC 61643 Dispositivos de proteção contra surtos conectados a baixa tensão sistemas de distribuição de energia
IEC 61646 Módulos fotovoltaicos terrestres de filme fino (PV) - Qualificação de projeto e aprovação de tipo
IEC 61672 Eletroacústica - Medidores de nível de som
IEC 61683 Procedimento para medir a eficiência
IEC 61690 Formato de intercâmbio de projeto eletrônico, EDIF
IEC 61701 Teste de corrosão por névoa salina de módulos fotovoltaicos (PV)
IEC 61723 Diretrizes de segurança para sistemas fotovoltaicos conectados à rede montados no prédio
IEC 61724 Monitoramento do desempenho do sistema fotovoltaico - Diretrizes para medição
IEC 61727 Sistemas fotovoltaicos (PV) - Características da interface da concessionária
IEC 61730 Módulos fotovoltaicos
IEC 61753 Dispositivos de interconexão de fibra óptica e desempenho dos componentes passivos padrão
IEC 61784 Redes de comunicação industrial - Perfis
IEC 61800 Sistemas de acionamento elétrico de velocidade ajustável
IEC 61803 Determinação de perdas de energia em estações conversoras de corrente contínua de alta tensão (HVDC)
IEC 61829 Matriz fotovoltaica de silício cristalino (PV) - Medição no local de características IV
IEC 61846 Ultrasônicos - Litotritores de pulso de pressão - Características dos campos
IEC 61850 Redes e sistemas de comunicação em subestações
IEC 61883 Equipamento de áudio / vídeo para consumidores - Interface digital
IEC 61892 Unidades offshore móveis e fixas, instalações elétricas
IEC 61922 Instalações de aquecimento por indução de alta frequência - Métodos de teste para a determinação da potência de saída do gerador
IEC 61966 Sistemas multimídia - Medição de cor
IEC 61968 Integração de aplicativos em concessionárias de energia elétrica - Interfaces de sistema para gerenciamento de distribuição
IEC 61970 Integração de aplicativos em concessionárias de energia elétrica - Interface de programa de aplicativo de sistema de gerenciamento de energia (EMS-API)
IEC 61992 Aplicações ferroviárias - Instalações fixas - Aparelho de distribuição CC
IEC 61993 Equipamentos e sistemas de navegação marítima e radiocomunicações.
IEC 62006 Máquinas hidráulicas - Testes de aceitação de pequenas instalações hidrelétricas
IEC 62040 Sistemas de energia ininterrupta
IEC 62041 Requisitos EMC para transformadores de energia, fontes de alimentação, reatores e produtos semelhantes
IEC 62052 Equipamento de medição de eletricidade (AC) Requisitos gerais, testes e condições de teste
IEC 62056 DLM / COSEM protocolo de comunicação para leitura de medidores de utilidades
IEC 62061 Segurança de máquinas: Segurança funcional de sistemas de controle elétrico, eletrônico e eletrônico programável
IEC 62076: 2006, Instalações de eletrochoque industriais - Métodos de teste para canal de indução e fornos cadinhos de indução
IEC 62087 Métodos de medição para o consumo de energia de áudio, vídeo e equipamentos relacionados
IEC 62097 Máquinas hidráulicas, radiais e axiais - Método de conversão de desempenho de modelo para protótipo
IEC 62107 Super Video Compact Disc
IEC 62108 Concentrador fotovoltaico (CPV) módulos e conjuntos - Qualificação de projeto e aprovação de tipo
IEC 62138 Usinas nucleares - Instrumentação e controle importantes para a segurança - Aspectos de software para sistemas baseados em computador executando funções de categoria B ou C
IEC / TR 62157 Eletrodos de carbono usinados cilíndricos - Dimensões nominais
IEC 62196 Plugues e tomadas para carregamento de veículos elétricos
IEC 62256 Turbinas hidráulicas , bombas de armazenamento e turbinas-bomba - Reabilitação e melhoria de desempenho
IEC 62262 Graus de proteção fornecidos por gabinetes para equipamentos elétricos contra impactos mecânicos externos (código IK)
IEC 62264 Integração do sistema de controle empresarial
IEC 62265 Formato de Biblioteca Avançada (ALF) que descreve o Circuito Integrado ( IC) tecnologia, células e blocos
IEC 62270 Automação de usinas hidrelétricas - Guia para controle baseado em computador
IEC 62271 Normas para equipamentos de manobra e controle de alta tensão
IEC 62278 Aplicações ferroviárias - Especificação e demonstração de confiabilidade, disponibilidade, manutenção e segurança (RAMS)
IEC 62282 Tecnologias de célula de combustível
IEC 62301 Doméstico aparelhos elétricos - Medição de energia em espera
IEC 62304 Software de dispositivo médico - Processos de ciclo de vida de software
IEC 62305 Proteção contra raios
IEC 62325 Normas relacionadas a modelos de mercado de energia e comunicações
IEC 62351 Controle de sistema de energia e comunicações associadas - Segurança de dados e comunicação
IEC 62353 Equipamento médico elétrico - Teste recorrente e teste após reparo de equipamento médico elétrico
IEC / TR 62357 Controle do sistema de energia e comunicações associadas - Arquitetura de referência para modelos de objeto, serviços e protocolos
IEC 62365 Áudio digital - Interface de entrada-saída digital - Transmissão de digital Áudio em redes de modo de transferência assíncrona (ATM)
IEC 62366 Dispositivos médicos - Aplicação de engenharia de usabilidade a dispositivos médicos
IEC 62379 Interface de controle comum para produtos de áudio e vídeo digital em rede
IEC 62386 Interface de iluminação digital endereçável
IEC 62388 Navegação marítima e radiocomunicações, radar embarcado
IEC 62395 Sistemas de aquecimento de traço de resistência elétrica para aplicações industriais e comerciais
IEC 62443 Redes de comunicação industrial - Rede e segurança do sistema (DRAFT)
IEC 62455 Acesso a serviço baseado em protocolo de Internet (IP) e fluxo de transporte (TS)
IEC 62464 Equipamento de ressonância magnética para imagens médicas
IEC 62471 Segurança fotobiológica de lâmpadas e sistemas de lâmpadas
IEC 62474 Declaração de materiais para produtos da e para a indústria eletrotécnica
IEC 62481 Digital Living Network Alliance (DLNA) diretrizes de interoperabilidade de dispositivos em rede doméstica
IEC 62502 Técnicas de análise de confiabilidade - Análise da árvore de eventos (ETA)
IEC 62531 Propriedade Linguagem de especificação (PSL)
Interfaces IEC 62680 Universal Serial Bus (USB) para dados e potência
IEC 62693 Instalações de eletromolecimento industrial - Métodos de teste para instalações de
eletromeação infravermelha IEC 62700 DC Fonte de alimentação para notebook
IEC / TS 62796 Eficiência energética em instalações de eletromolecimento
IEC 62798 Equipamento de eletromeação industrial - Métodos de teste para emissores infravermelhos
IEC 80001 Aplicação de gestão de risco para redes de TI incorporando dispositivos médicos
IEC 81346 Sistemas, instalações e equipamentos industriais e produtos industriais - Princípios estruturantes e designações de referência